| СОГЛАСОВАНО Председатель Совета трудового коллектива ______________ /С. В. Ветошкина/ Протокол от «___» _________ 2024г. №___ | УТВЕРЖДЕНО Директор ГУСО «Хохотуйский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Берёзка» Забайкальского края ________________ /А. П. Мищенков/ Приказ от «___» _________ 2024г. № |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по правилам противопожарного режима в

Государственного учреждения социального обслуживания «Хохотуйский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Берёзка» Забайкальского края

# I. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» с изменениями от 24 октября 2022 года, вступившими в силу с 1 марта 2024 года (Постановление Правительства РФ N 1SS5 от 24.10.2022); Федеральным Законом от 21.12.1994г У269-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями от 19 октября 2023 года; требованиями Федерального Закона РФ от 2207.2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 25 декабря 2023 года и иных нормативных правовых актов в области пожарной безопасности.

1.2. Ответственность за противопожарное состояние Государственного учреждения социального обслуживания «Хохотуйский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Берёзка» Забайкальского края (далее – учреждение) возлагается непосредственно на директора.

Кроме того, в каждом учебном кабинете, мастерских, библиотеке, группах согласно правилам противопожарного режима в учреждении должны быть назначены лица, которые несут ответственность за их пожарную безопасность.

1.З. Здания учреждения обязаны обладать хотя бы двумя самостоятельными выходами. Забивать, а также загромождать двери существующих основных или запасных выходов категорически запрещается.

1.4. Учреждение должно быть непременно обеспечено телефонной связью. У телефонов должны находиться обязательные таблички с надписью: «О пожаре звонить по телефону — 101».

1.5. У администрации учреждения на случай возникновения пожара должен иметься готовый план эвакуации из учреждения детей с четким распределением обязанностей между всем обслуживающим персоналом заведения. План необходимо разработать отдельно как на дневное, так и на ночное время.

1.6. Для всех учебных кабинетов, мастерских, библиотеки и групп должны быть разработаны четкие противопожарные инструкции.

1.7. Администрация учреждения обязана ознакомить весь персонал и воспитанников с инструкцией по правилам противопожарного режима в учреждении, с планом эвакуации и периодически проводить инструктаж о порядке действий сотрудников в случае выявления пожара.

1.8. В ночное время в учреждении должен быть выделен определенный дежурный персонал в соответствии с утвержденными типовыми нормами.

1.9. Отогревание газовых, водопроводных, канализационных труб и отопления разрешается осуществлять только с использованием горячей воды или горячего песка.

1.10. Установка и оформление новогодних елок допускается лишь с обязательным выполнением действующих противопожарных правил и инструкций. При проведении выполнением действующих противопожарных правил и инструкций. При проведении мероприятий соблюдать инструкцию по пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий.

1.11. Помещения учреждения согласно противопожарным правилам в учреждении должны быть обеспечены средствами пожаротушения по всем установленным нормам. Средства пожаротушения должны обязательно содержаться в исправном состоянии и всегда использоваться только по их прямому назначению.

# II. Содержание помещений

2.1. Строго запрещается хранение каких-либо предметов на лестничных клетках, в коридорах и вестибюлях. Коридоры и проходы к лестничным клеткам, а также выходы из классных (групповых) комнат и спален учреждения должны быть всегда свободными.

2.2. Категорически запрещается:

а) сдавать часть помещений учреждения в аренду без согласования органов Госпожнадзора;

б) переуплотнять помещения имеющихся в учреждении свыше установленных норм;

в) приспосабливать чердачные помещения под жилье, всевозможные склады архивы и хранить на чердаках горючие и прочие материалы;

г) засыпать чердаки для утепления перекрытий в зимний период горючими материалами;

д) устраивать хозяйственные кладовки и раздевалки для воспитанников в лестничных клетках (под лестничными маршами).

2.3. Двери, которые ведут с лестничных клеток на чердаки, должны быть надежно заперты и опломбированы. Ключи от запертых дверей должны храниться непосредственно у дежурного по учреждению.

2.4. Курить сигареты, либо пользоваться открытым огнем на чердаках, в подвалах, кладовых, групповых комнатах и коридорах строго запрещается,

2.5. Проживание обслуживающего персонала и других лиц в помещениях учреждения запрещается.

# III. Содержание электрооборудования и нагревательных приборов

З.1. В учреждении разрешается применять только электрическое освещение.

3.2. Вся электрическая сеть должна постоянно пребывать в исправном состоянии.

3.3. Для защиты электросети должны быть применены предохранители, изготовленные промышленным путем.

3.4. Не разрешается вешать свою одежду и другие предметы на выключатели, ролики, электрическую проводку, а также закрывать или заклеивать электропровода и арматуру слоями обоев, бумагой, либо плакатами.

3.5. Применение электрических плиток и утюгов в групповых комнатах не разрешается. Электроплитки могут быть использованы лишь в кабинетах врачей, а электрические утюги — в специально приспособленных для этого гладильных комнатах.

3.6. Оставлять включенные какие-либо электроприборы без надзора, либо поручать надзор за ними детям запрещается.

# IV. Содержание учебных мастерских н лабораторных помещении

4.1. Все имеющееся силовое и осветительное электрохозяйство должно соответствовать существующим требованиям правки устройства электрических установок и должно быть обеспечено нормальной электрозащитой, которая соответствует допустимой нагрузке.

4.2. Станки, верстаки, рабочие столы и прочее оборудование, находящееся в помещениях мастерских, не должны загромождать проходов и выходов из помещения, Ширина основных проходов должна составлять не менее одного метра.

4.3. Устройство фанерных или дощатых неоштукатуренных кладовок в помещениях мастерских согласно инструкции по противопожарным правилам в учреждении запрещается.

4.4. Включение и выключение воспитанниками учреждения электрических моторов, вентиляционных установок и других приборов без надзора воспитателя категорически запрещается.

4.5. Хранение легковоспламеняющихся жидкостей, которые необходимы для работы в мастерских, допускается только в строго ограниченных количествах и в металлических шкафах или ящиках.

4.6. Промасленный обтирочный материал должен в процессе работы обязательно собираться в специальные металлические ящики с крышками, а по окончании работы удаляться.

4.7. После окончания занятий помещения мастерских должны очищаться от различных производственных отходов и осматриваться руководителем занятий, электрическую сеть необходимо обесточить.

4.8. В помещениях мастерских должен иметься набор следующих обязательных средств пожаротушения: химические густопенные огнетушители, ящики с сухим просеянным песком, емкость которых не менее 0,5 куб.м. каждый и совки.

# V. Действия при обнаружении пожара

5.1. При обнаружении пожара необходимо осуществить ряд мер;

- передать информацию в пожарную охрану по телефону «101», указав точный адрес объекта;

- до прибытия пожарных подразделений организовать экстренную эвакуацию детей в безопасное место и принять посильные меры по тушению пожара первичными средствами (огнетушители, ПК).

Ответственный за пожарную безопасность

С инструкцией ознакомлен(а) 202 г.